Raspberry Pi components:

Yageo CFR-25JT-52-4K7 Kohleschicht-Widerstand 4.7 kΩ axial bedrahtet 0207 0.25 W 5 % 1 St.

Joy-it Baseboard mit Analogconverter, 12*XH254

Joy-it IR-Pro 5MP IR CUT CMOS Farb-Kameramodul Passend für: Raspberry Pi IR-Zusatzlicht

Joy-it rb-camera-0.75 Kamera-Kabel Raspberry Pi [1x CSI - 1x CSI] 0.75 m Weiß

TRU COMPONENTS 0165-40-4-28010 Steckplatine Bus-Stripe ausklappbar Polzahl Gesamt 400 (L x B x H) 86.5 x 64.5 x 8.5

TRU COMPONENTS EIC-J-L Steckbrücken-Set (L x B x H) 168 x 55.5 x 14.5 mm 140 St.

Vogt Verbindungstechnik 1364C.68 Steckerstift Kontaktoberfläche verzinnt 100 St.

TRU COMPONENTS 98001c421 Steckbrücken-Set Bunt Polzahl Gesamt 1 75 Teile

Maxim Integrated DS18B20+ Linear IC - Temperatursensor, Wandler Digital, zentral 1-Wire® TO-92-3

Wiring

Temp quantification