Thermogradient machine parts:

1. Peltier devices (Bn: 1565768) - <https://www.conrad.at/de/p/tru-components-tec1-127080-peltier-element-15-4-v-dc-8-5-a-72-w-l-x-b-x-h-40-x-40-x-3-3-mm-1565768.html?searchType=SearchRedirect>
2. Heat sinks (Bn: 188492) -<https://www.conrad.at/de/search.html?search=188492>
3. Fans (Bn: 537314) - <https://www.conrad.at/de/p/wallair-20100303-axialluefter-12-v-dc-13-10-m-h-l-x-b-x-h-40-x-40-x-20-mm-537314.html>
4. Transformator for the fans (Bn: 361393) - <https://www.conrad.at/de/p/goobay-set-12-15-led-led-trafo-konstantspannung-15-w-1-25-a-12-v-dc-moebelzulassung-361393.html?searchType=SearchRedirect>
5. Power cable for transformator (1667192) - <https://www.conrad.at/de/p/basetech-611985-strom-anschlusskabel-weiss-1-50-m-1667192.html?searchType=SearchRedirect>
6. Crocodile clips (Bn: 102431) – <https://www.conrad.at/de/p/sks-hirschmann-ma-260-sh-sicherheits-abgreifklemme-steckanschluss-4-mm-cat-ii-300-v-schwarz-102431.html>
7. Banana plugs (Bn: 730920) - <https://www.conrad.at/de/p/sks-hirschmann-buela-20-k-bueschelstecker-stecker-gerade-stift-4-mm-schwarz-1-st-730920.html?searchType=SearchRedirect>
8. Softtherm layer (same function as thermopaste) (Bn: 189040) - <https://www.conrad.at/de/p/kerafol-86-300-waermeleitfolie-2-mm-3-w-mk-l-x-b-50-mm-x-50-mm-189040.html>
9. Screws to lift up the ventilators (“Friedrich Petzolt” at the corner of Neubaugasse/Burggasse) – 5 x 60 (at least 8).